招 标 文 件

一、项目内容：扬州中燃城市燃气发展有限公司LNG储备站设备采购项目招标；

| 液氮储罐 | 5m3、设计压力1.6MPa、温度-196℃ | 只 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐增压器 | 50Nm3/h，PN16 | 台 | 1 |
| 气化器 | 200Nm3/h，PN16 | 台 | 1 |

二、项目简介：LNG储备站设备采购；

三、参加投标的供应商资质要求：

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并符合下列条件：

1、 投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

6、营业执照经营范围内有生产本次货物，具备法人资格的供应商。

7、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

需提交材料：（提交原件备查，复印件装订成册）

i、法定代表人授权委托书或代理书，委托代理人身份证；

ii、营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

iii、相关资质（公司证照等证件）、业绩原件（生产厂家授权的代理证明、销售给三家以上单位的合同或供货发票）或复印件。

iv、报价表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单套报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG储备站设备采购 | 符合国家或行业相关标准。 |  |
| 2 |  |  |  |
| 合计 |  | 万元/套 |  |
| 备注：请供应商填写设备价格包含备品备件专用工具名称型号数量，如无请删除此行！ |  |  |  |

v、供货期、所供物资的售后服务响应时间、质保期的承若。

以上资料复印件必须全部加盖企业红色公章。

四、项目需求：附后

五、供货地点：扬州中燃公司指定地点；

六、报价须知：

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

7、负责送交投标文件人员应及早做好准备，并准备好个人有效身份证件原件及复印件，如非企业法人，请准备好有效的授权委托书；

8、各单位应拒绝串标、围标行为，一经发现查实，将取消参加竞标资格；

七、报价说明：

1、本次招标实行总价竞标，报价总价为确定合格供应商的评价标准之一，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

2、报价包含安装费用、增值税专用发票和运费。

八、评标方法：

本次招标采用综合评分，按照得分从高到低取得分最高入围；具体评分细则为：

1、	报价得分（满分90分）：以所有有效投标人评标价的最低价为基准价，得分满分为90分，其余投标人的评标价与基准价相比，每高2%扣1分。（保留两位小数）。

2、	满足投标文件相关要求得分（满分5分）。

3、	服务内容及要求的响应度得分（满分5分）：对于不能对服务内容及要求保证全部响应的得0分；对于能对服务内容及要求的关键要求保证部分响应的得2分；响应所有服务内容及要求的得5分。

九、报名要求及相关文件等资料的获取

比价文件开始接收时间：2018年 5  月 29 日上午9:00

比价文件接收截止时间：2018年 6  月 6 日上午9:00

开标时间初步定于：2018年 6 月 6  日上午9:00

比价文件报送地点：扬州中燃公司企管部（扬州市四望亭路450号418室）；

收件人：卜女士

招标事宜联系电话：0514-87782231

技术业务咨询： 孙俊

联系电话：  18012139086

扬州中燃城市燃气发展有限公司

2018年5  月29  日

项 目 需 求

一、采购内容及要求：

（一）技术要求：

| 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| LNG储备站设备采购 | 液氮储罐具备现场液位、压力、温度显示，并含信号远传变送器 | 1套 |  |

投标人需按技术要求完成供货安装、运输装卸、培训及售后服务等工作，并提供所有相关资料。



（二）技术资料和服务要求

l、技术资料

（1）说明书、保养手册及维修卡。

（2）详细的技术说明和数据表（包括接线图和电路图）

（3）设备各组成部件的名称（包括型号、技术规格、制造商和数量）

（4）设备的备品、备件和工具清单。

（5）设备及其组件的质量合格证书，具备全套法定技术机构出具的检定证书。

（6）中文操作手册。

（7）设备所需要提供的相关应用软件均应为原版软件。

2、技术服务

(1) 到货的l周内，投标人到用户现场进行安装、校验和运行测试，然后由购方验收，因设备本身原因不能通过验收，投标人必须用新的同样型号、质量标准的设备或备品备件来更换，保证购方使用。

(2) 从验收合格之日起设备应至少有12个月质量保修期，质量保修期内所有设备因本身原因所造成的费用由供应商负责。如操作正确，应保证其安全运行达到设计功能。在保修期内任何有缺陷的部件和附件应无偿更换。

(3) 投标人应负责现场培训操作人员，现场培训时间不少于3个工作日。培训课程包括设备原理、操作和日常保养、设备的校验。

(4) 对于影响设备正常工作所必需的组成部分，无论指出与否，供应商都应提供。

（三）设备交货、安装调试时间

交货时间：合同签订后2 个月内凭招标方通知交货，所有设备应全部交货。

安装调试时间：设备到货l周内，供应商到现场对设备进行安装、校验、运行测试。

（四）售后服务承诺书

a、保修期为2 年，终生供应零配件，保修期内的维修费用由中标供应商负责。易损件、密封件免费更换期 2  年。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，中标供应商应接到通知后 48 小时内派技术人员来维修，因停机耽误的时间，要把保修期向后顺延补回。

c、质保期内如发生非人为情况下出现的破损、剥落、变形等现象或其他故障影响或妨碍正常检测工作的，可免费更换或维修相应的构件；在超出质保期或人为损坏情况下，按市场价收取材料费用或成本费用。

d、 电话技术支持：24小时提供电话咨询服务。做到接报修后1小时内响应，且在48小时内解决问题。

二、质量标准：

要求产品质量达到国家合格标准。装置符合国家规程和国家标准的要求。

三、商务要求表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 质保期 | 质保期为1年 |
| 售后技术服务要求 | 接到服务电话1小时内响应，48小时内解决问题。 |
| 交货期及地点 | 合同签订后2个月内凭招标方通知交货； 地点：购方指定地点。 |
| 交货方案 | 购方验收合格后，在验收单上签字确认。 |
| 付款条件 | 付款方式：（1）货到指定交货现场验收后，购方支付合同总价的60%；（2）设备安装调试合格并获得检定装置的计量检定证书后，购方支付合同总价的30%；（4）质保期满1年后，购方支付合同总价的10%。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 确保配件供应且3年内配件价格不变。 |

购方：扬州中燃城市燃气发展有限公司

2018年 5 月29  日