扬州中燃城市燃气发展有限公司

厨房燃气设备及相关服务项目

招标文件

招       标      人：扬州中燃城市燃气发展有限公司公司

发    放    日   期：   2019年 7 月 26 日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 扬州中燃城市燃气发展有限公司厨房设备及相关服务项目采购招标 |  |  |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 3 | 招标范围 | 4.1招标范围：厨房设备的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、各种税费、保险费、安装/指导安装费（招标人只负责土建及水电，其余安装工作由中标人负责）。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。 4.2招标货物数量、技术规格要求见附件。 |  |  |
| 4 | 服务内容 | 见招标文件 |  |  |
| 5 | 交货期 | 中标签订合同后的15天之内 |  |  |
| 6 | 最高限价 | 本项目总价最高限价为（投标文件中须分别填报单价和总价）12万元如投标单价或总价超过以上公布的最高限价，则以废标处理。 |  |  |
| 6 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |  |  |
| 7 | 投标样品提供 | - |  |  |
| 8 | 服务地点 | 招标方指定的地点 |  |  |
| 9 | 招标单位 | 扬州中燃城市燃气发展有限公司 |  |  |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份、副本一份、电子版1份（U盘） |  |  |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |  |  |
| 12 | 投标截止时间 | 2019年8月5 日上午 9:00 （北京时间） |  |  |
| 13 | 投标文件递交 地址 | 扬州市中燃城市燃气发展有限公司人资企划部 |  |  |
| 14 | 开标会时间 | 2019年8月5日上午9点 | 地址 | 扬州中燃二楼会议室 |
| 15 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |
| 16 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于扬州中燃城市燃气发展有限公司 |  |  |
| 17 | 联系方式 | 招标人：扬州中燃城市燃气发展有限公司 地 址：扬州市邗江区四望亭路450号 电 话：0514-87785027 联系人：仇经理 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 我公司工程需要，需采购厨房设备。本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

2、投标费用

2.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

3.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

二、货物名称样式数量及尺寸要求：

祥见附后技术规格清单

三、投标须知：

1、投标单位应根据清单货物名称样式数量及尺寸要求等分别报价。

2、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

（1）具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）；如制造商投标，注册资本金不低于500万元人民币或等值外币；如代理商投标，代理商注册资本金不低于人民币50万元。必须提供投标产品制造商授权委托书。（提供营业执照复印件加盖公章授权委托书原件）。

（2）提供投标人法定代表人授权委托书。（提供原件）

（3）设备制造的相关资质证明文件，包括产品生产许可证、产品质量检验报告等。（提供原件，如代理商投标提供复印件加盖制造商公章）
    （4）提供制造商通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、OHSASI18001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证证书。（提供证书原件，如代理商投标提供复印件加盖制造商公章）
    （5）投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为，提供2018年度财务审计报告。
    （6）提供投标人2016-2019年以来（承揽过的合同金额在30万元及以上与本次投标同一品牌类似项目业绩1个（提供合同原件）。
    （7）提供在项目所在地的售后服务机构及人员配置情况的说明。
    （8）本次招标不接受联合体投标。

3、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点并进行安装调试的价格。

5、包装要求：

卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分100分）

1）报价评审得分                                   　     （满分80分）

A．报价得分（满分70分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分70分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，不足2%按插入法计算。最多扣10分（保留两位小数）。

B．报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                          （满分10分）

2）商务条款评审得分                                       （满分20分）

A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查,如不符合“投标文件格式”则不得分。（满分12分）

B、交货期完全满足招标文件要求给满分，否则不给分。          （满分8分）

<二>、技术评审得分（满分100分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年同类产品销售业绩 | 15 | - 提供单个项目合同，销售额100万（含100万）-300万（不含300万）的业绩证明，得0-5分，本项最多得5分； - 提供单个项目合同，销售额300万（含300万）-500万（不含300万）的业绩证明，得5-10分，本项最多得10分； 3、提供单个厨房设备销售合同，销售额500万（含500万）-1000万（不含1000万）的业绩证明，得10（不包含5分）--15分，本项最多得15分； 注：业绩以2016年至今商用燃气具销售合同及发票复印件证明。 |
| 2 | 企业经济履约保障能力 | 10 | 近三年年均营业总收入伍仟万元以上得10分 近三年年均营业总收入3000万-5000万元（含5000万元）得5分 （以2016-2018年的经审计财务报告或上市企业年报数据为证明条件，无法提供不得分） |
| 3 | 企业注册资金 | 9 | 注册资金在5000万元以上的，得9分 注册资金在1000万（含1000万元）-5000万元（含5000万元）的，得6分 注册资金＜1000万元的3分 |
| 4 | 体系认证 | 16 | 1、获得OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证证书，得2分 2、获得ISO14001:2015环境管理体系认证证书，得2分 3、获得ISO9001:2015质量管理体系认证证书，得2分 4、获得CGC-GAS-FIRED认证（简称：蓝火苗）证书，得5分 5、获得GB/T 23331-2012能源管理体系认证证书，得5分 |
| 5 | 产品生产资质 | 12 | - 投标单位具有燃气灶具的食品安全接触认证证书；得2分 - 投标单位具有燃气炒灶、燃气大锅灶的能源效率检测报告；一级的有一份得1分，二级的有一份得0.5分，最高得2分 - 投标单位具有省级及以上燃气灶具检测报告的，省级的有一份的0.5分，国家级的有一份得1分，最高2分 - 投标单位具有燃气灶具的中国节能、环保产品认证证书，得2分 - 投标单位具有第三方机构评定的AAA级信用等级认证、AAA级重合同守信用企业、AAA级质量服务诚信单位、AAA级诚信经营示范单位证书，并在有效期内，四证齐全得2分，缺一项不得分。 - 投标单位具有（有效期内）国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011服务认证证书，五星级得2分，四星级得1分，三星级得0.5分 |
| 6 | 产品专利 | 8 | 获得灶具类专利,每项得2分。最高得8分。 |
| 7 | 产品技术先进性 | 4 | 一键启动电子自动点火 得4分 |
| 8 | 产品安全性 | 10 | 带熄火保护，灶具熄火1秒内切断气源 得10分 |
| 9 | 企业实验室能力 | 6 | 企业实验室通过省级认证得2分；通过国家级认证得4分；通过国际CNAS认可的检测校准实验室并出具认可证书，得6分，其他不得分。 |
| 11 | 售后服务及零配件供应的可靠性 | 10 | 依据售后服务承诺、零配件的供应方案、办事处和驻点人员情况酌情得分。在扬州有售后服务点并提供租房合同，售后服务具有燃气具安装维修资质证书且有2名维修人员具有个人岗位技能证书及近6个月社保证明的，额外加2分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

最终得分=60%*商务得分+40*技术得分

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、合同条款：

合同编号：     扬州中燃合字（20   ）    号

买卖合同

甲方（买方）：扬州中燃城市燃气发展有限公司

乙方（卖方）：

年    月

目录

第一条：供货产品范围	3

第二条：产品标准及技术文件	3

第三条：包装要求	4

第四条：质量保证及售后服务	4

第五条：产品检测与危机处理机制	5

第六条：交易方式	5

第七条：价格及付款方式	7

第八条：违约责任	7

第九条：争议解决	8

第十条：合同修改	8

第十一条：合同生效及其它	8

买卖合同

合同编号：  扬州中燃合字（20  ）   号

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，特就甲方向乙方采购燃气具及厨房设备相关产品所涉相关事宜，达成本合同。

# 第一条：供货产品范围

产品类型：                               等燃气具及厨房设备相关产品。

品牌名称：

产品型号、数量、价格与供货时间见附件1                         。

# 第二条：产品标准及技术文件

乙方提供的产品应符合国家相关质量标准或检验标准：

请供应商填写，本行文字删除

# 第三条：包装要求

1、 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物产品外包装及外标识均应符合国家相关运输标准。甲方收货前的相关产品质量及包装质量问题都应由乙方承担责任。

2、乙方所提供的货物每个产品应附有质量合格证。

# 第四条：质量保证及售后服务

1、乙方负责所销售产品的安装、调试、维修等售后服务。

2、甲方有权要求对经双方确认的或经国家质量检验机构检验出的批/次不合格产品全部退（换）货。

3、产品质保期：产品质保期限自产品使用开始36个月。在质保期内，由甲方将发生维修的必要的用户资料、条形码编号、产品故障原因、维修信息等汇总交乙方核查。乙方根据本款第4条规定提供零配件保障。乙方保留对甲方提供数据进行抽查的权利。质保期届满后，乙方承诺以具有市场竞争力价格向甲方提供甲方所需零配件，并保证产品品质不低于市场同类产品品质。甲方应将因产品质量引起的售后服务相关信息及时告知乙方，以便乙方及时分析原因，采取纠正和预防措施。

4、乙方保证产品质量符合国家规定的质量标准和检验标准；甲方保证对所有产品正确安装；乙方保证所提供的产品经正确安装后能够正常运转，并在其安全使用期内应具有合格的性能。

5、对于正常销售过程中，如甲方遇到政府监督管理部门对乙方提供的“        ”产品抽检或需要年检审核认定、销售备案的情况下所发生的产品检测，乙方协助甲方办理相关手续。乙方负有对甲方和检测机构解释义务，并负责处理以上事宜，直到妥善解决为止。

6、在合同约定的维修配件供应期间内，乙方需提供合格的零配件并以出厂价格供应。

7、乙方承诺为甲方免费提供产品销售培训、安装培训、售后维修培训。甲方根据实际情况如有特殊培训要求的，在获得乙方确认的情况下，乙方可到甲方所在地免费进行相关培训。

8、信息沟通：当甲方的售后服务、安装、维修及管理的人员发生变更时，应当及时通知乙方，以便乙方能够及时提供安装培训、维修培训等辅导。

# 第五条：产品检测与危机处理机制

1、质量索赔

质保期内及质保期届满后发生的产品安全事故，在事故原因尚未调查清楚之前，对于需要进行的医疗救治、居民安置相关工作，费用由甲方先行垫付，待事故调查清楚，如确认是乙方的产品质量问题所造成的，甲方有权向乙方索赔相应的直接经济损失；如确认是非乙方产品质量问题造成的，包括用户使用不当所造成的相应的直接经济损失由甲方承担，乙方无须对此承担任何责任。

# 第六条：交易方式

- 订货方式：由甲方向乙方提交订货订单，其中包括品名、数量、规格、型号、单价、金额、交货日期。

- 交货周期：参照甲方提供订货订单，可在订货订单交付之日起三日内，由双方协商修改，三日后无异议则乙方将遵照执行，交货日期每超过一天，甲方将扣除总金额5‰作为延期赔偿，直至总金额的20%，若因乙方延迟供货导致甲方产生的损失，将由乙方向甲方于延期赔偿外做出全额赔偿，。

- 交货方式：乙方的交货地点位于甲方指定地点，并进行安装调试，甲方有义务为乙方提供各类装卸的便利条件，但费用由乙方承担。

# 第七条：价格及付款方式

1、产品价格：各产品的价格如附件1              所载列。该产品价格已经包括货物送达甲方指定地点的所有税费（包括运费、运输及保险费、13%的增值税、）。双方承诺，在本合同有效期内，完全采用本合同中确定的价格。任何价格变动及开发新产品，双方将采用补充协议的方式确定产品价格。

2、付款：甲方在收货及对数量、型号、外包装验收合格后签发物流回单，乙方可根据物流回单开据增值税专用发票，并将对应发票收据寄往甲方，经货到验收合格后15日内支付至合同总价款的50%， ，经现场安装、联动调试、验收合格后，甲方需在15天内支付至合同总价款的95%，剩余5%作为质保金，在全系统运行验收合格起质保期满凭最终用户验收合格证明，12个月后予以无息付清。

乙方收款银行资料：

# 第八条：违约责任

1、乙方未按照约定期限按时供货且无合理理由延迟交货的，每延期供货一天，乙方应按该批订单金额的5‰向甲方支付延期赔偿，但乙方向甲方支付的延期赔偿不超过该批订单金额的20%。

- 不可抗力

（1）如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。

（2） 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后立刻以电子邮件或传真通知另一方。并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件快递给另一方。

（3）甲乙双方根据不可抗力事故对合同履行的影响程度协商确定对本合同进行中止、变更或终止等处理。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

# 第九条：争议解决

1、若因本合同发生争议，甲乙双方应争取通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议，如协商不成，任何一方应向乙方住所地人民法院提起诉讼。

2、发生争议期间，除存在争议的部分外，双方应继续履行本合同。

# 第十条：合同修改

对本合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方另行签署书面补充协议。

# 第十一条：合同生效及其它

1、本合同在双方签字并加盖公章后生效，有效期自      年   月    日起至     年 月   日止，为期     年。

2、若一方有意在本合同有效期间提出终止本合同，应提前 6个月书面通知另一方，经另一方书面同意后方可终止本合同。

3、本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等的法律效力。

4、本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议进行约定。

5、本合同一式肆份，以中文书写，甲方执叁份乙方执壹份。

附件1：

附件2：甲方营业执照及相关资质文件

双方签字盖章：

甲方：扬州中燃城市燃气发展有限公司 乙方：

签约代表：                        签约代表：

地址：扬州市四望亭路450号        地址：

邮编：225000                      邮编：

电邮地址：扬州市四望亭路450号    电邮地址：

电话：0514-8778 2201              电话：

传真：0514-8778 2201              传真：

年   月   日	年   月   日

- 九、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

一、投标书及其附件

1、投标书格式

投标书

扬州中燃城市燃气发展有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

扬州中燃城市燃气发展有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就扬州中燃城市燃气发展有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

- 7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）

附件1：               货物清单与技术规格

| 厨房设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 参考图片 | 品牌 | 产地 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 机电参数 | 单价 | 总价 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双炒双温节能灶 |  |  |  |  | 2000*1000*800 | 台面优质不锈钢*1.2mm不锈钢板。 围板优质不锈钢*1.0mm不锈钢板。 ф345加厚铸钢炉圈。 整体不锈钢灶骨架坚固耐用。 静音节能炉头一键启动带熄火保护功能。 风气联动阀防水风机。 | 1 | 220V 0.5KW |  |  |
| 2 | 单眼大锅灶 |  |  |  |  | 1200*1200*800 | 台面优质不锈钢*1.2mm不锈钢板。 围板优质不锈钢*1.0mm不锈钢板。 ф345加厚铸钢炉圈。 整体不锈钢灶骨架坚固耐用。 静音节能炉头一键启动带熄火保护功能。 风气联动阀防水风机。 | 1 | 220V 0.5KW |  |  |
| 3 | 六眼加宽煲仔灶 |  |  |  |  | 1500*1000*800 | 台面铸钢炉花板 。 边框优质不锈钢*1.2mm不锈钢板。 围板优质不锈钢*1.0mm不锈钢板。 直燃式炉头。 | 1 |  |  |  |
| 4 | 双层工作台 |  |  |  |  | 1450*1000*800 | 材质：采用优质不锈钢板；台面：不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢方管25*38*1.0； 脚通：不锈钢圆管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 |  |  |  |
| 5 | 调料台 |  |  |  |  | 400*1000*800 | 材质：采用优质不锈钢板材；台面：不锈钢板厚度1.0mm；档板：不锈钢板厚度1.0mm；侧板：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； | 2 |  |  |  |
| 6 | 双层工作台 |  |  |  |  | 1750*750*800 | 材质：采用优质不锈钢板；台面：不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢方管25*38*1.0； 脚通：不锈钢圆管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 |  |  |  |
| 7 | 燃气单门蒸饭车（十盘） |  |  |  | MCKZ-H10 | 700*600*1350 | 最大蒸饭能力kg： 大米30-40 面点20-30 排骨40-50 输入蒸汽压力mpa：0.02 蒸饭时间min：25-50 备注：1.蒸饭时间由于环境温度不同可能有所变化； 2.每盘约3kg大米，但因各地区大米的产饭量不等，数据仅供参考。 | 2 |  |  |  |
| 8 | 双通打荷台 |  |  |  |  | 1800*800*800 | 材质：采用优质不锈钢板；侧板：不锈钢板 厚度1.0mm；层板、背板：不锈钢板 厚度1.0mm；柜门：双层门、上滑道、静音吊轮、，厚度1.0mm；柜脚：可调不锈钢重力脚。 | 1 |  |  |  |
| 9 | 双层工作台 |  |  |  |  | 1500*800*800 | 材质：采用优质不锈钢板；台面：不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢方管25*38*1.0； 脚通：不锈钢圆管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 3 |  |  |  |
| 10 | 调料车 |  |  |  |  | 800*500*800 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 开水器 |  |  |  | PK-12H3 | 600*480*925 | 电压：380V 供水量L：90 适用人数：80~120 重量kg：22 功能与特点：◆本机的进水口设在底部，再通过水流控制程序发出准确指令，在热水上升原理的作用下，原水被分层加热，分层烧开，确保水嘴 高度以上的水已烧开，实现水嘴出来的水都是开水。 ◆本机采用发泡保温结构，（本公司有丰富的节能经验，是唯一获节能公证的开水器生产厂家）使本机保温节能率达30%以上。 ◆引入智能程序控制，智能化管理，使工作过程全自动，且准确可靠。 ◆保温温度可精确控制在±1℃ 度范围，供水温度高。 ◆本机用高级不锈钢制造，涉水容器用食用级不锈钢制造。 ◆产品严格执行国家标准，特别注重用电安全及食品安全，长期接受国家质监机构监检，本公司为连续十年无不合格 | 1 | 380V 12KW |  |  |
| 12 | 四门冰箱 |  |  |  |  | 1200*760*1895 | 储藏温度（°C）：0~+10 电源：220V 50Hz 输入功率（W）：350 工作形式：直冷 外形尺寸：1200*740*1895 ◆不锈钢内胆外壳 ◆绿色环保发泡剂，制冷剂 ◆高效压缩机及制冷系统，节约能源 ◆大容量，便于安装食物盘 | 2 | 220V 350W |  |  |
| 13 | 平冷工作台 |  |  |  |  | 1800*760*800 | 储藏温度（°C）：0~+10 电源：220V 50Hz 输入功率（W）：245 工作形式：直冷 ◆不锈钢内胆外壳◆绿色环保发泡剂，制冷剂◆高效压缩机及制冷系统，节约能源◆大容量，便于安装食物盘 | 1 | 220V 245W |  |  |
| 14 | 双层台面立架 |  |  |  |  | 1800*300*600 | 主材：优质不锈钢板 台面：优质不锈钢板δ=1.0mm 拉丝板 层板：优质不锈钢板δ=1.0mm 拉丝板 台脚：优质不锈钢板38*38*1.0mm 不锈钢圆管 | 1 |  |  |  |
| 15 | 四层货架 |  |  |  |  | 1200*500*1550 | 材质：采用优质不锈钢板；层板：厚度1.0mm；平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁；衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：光亮不锈钢圆管， 38*38*1.0； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 |  |  |  |
| 16 | 单眼水池 |  |  |  |  | 500*760*800 | 台面：优质不锈钢板，厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm；星盆：厚度1.0mm；脚通：不锈钢圆管，38*38*1.0；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 |  |  |  |
| 17 | 残物台 |  |  |  |  | 1000*760*800 | 台面：优质不锈钢板，厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm；不锈钢圆管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 |  |  |  |
| 18 | 双眼水池 |  |  |  |  | 1500*750*800 | 台面：优质不锈钢板，厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm；星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢圆管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 |  |  |  |
| 19 | 单眼水池 |  |  |  |  | 750*750*800 | 台面：优质不锈钢板，厚度1.0mm；衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm；星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢圆管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 |  |  |  |
| 20 | 双层工作台 |  |  |  |  | 600*750*800 | 材质：采用优质不锈钢板；台面：不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢方管25*38*1.0；脚通：不锈钢圆管，38*38*1.0；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 3 |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四位一体排烟罩 |  |  |  |  | 5500*1200*500 | 主材：采用优质不锈钢板材 材料：采用优质不锈钢板材；板厚S=1.O配出风风门调节阀，不锈钢导油板，LED照明灯，油杯,多层次物理净化，活性炭除味确保排烟出口无挂油，排烟管道内无集油杜绝火灾隐患，采用低噪音內转子多翼式变频风机环保节能。达国家环保标准并提供中国环保产品认证证书。 | 6.6 | 380V 5.4KW |  |  |
| 2 | 四位一体排烟罩 |  |  |  |  | 1600*1000*500 | 主材：采用优质不锈钢板材 材料：采用优质不锈钢板材；板厚S=1.O配出风风门调节阀，不锈钢导油板，LED照明灯，油杯,多层次物理净化，活性炭除味确保排烟出口无挂油，排烟管道内无集油杜绝火灾隐患，采用低噪音內转子多翼式变频风机环保节能。达国家环保标准并提供中国环保产品认证证书。 | 1.6 | 380V 1.8KW |  |  |
| 3 | 镀锌管道（实量实算） |  |  |  |  | 1200*500 | 镀锌板 | 60 |  |  |  |
| 4 | 减震系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |
| 5 | 运输费 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装费 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 下货费 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 以上报价含税和安装费运输费，土建和水电由甲方负责 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备总价 |  |

附件4                              技术服务

4.1在投标文件中，应提交下列文件和资料；文件和资料应以图纸、表格、文字相结合的形式出现，图纸和文件中的各种单位，必须使用国际单位。

制造商提供资料内容如下：

⑴ 供货设备清单；

⑵ 性能参数表，产品（系统）企业标准；

⑶ 各类设备的外形尺寸联接尺寸安装图及重量；

⑷ 各种设备的主要技术性能图表、通讯接口规约和文字说明书；

⑸ 产品的设计、制造、测试、检验所采用的主要标准。涉及测试、检验的项目必须提供具有相关资质的测试、检验机构出具的测试、检验报告或证书；

⑹ 制造商名称、产地、制造日期及联系方式；

⑺ 报价表（包括总价及组成部分的分项价格）；

⑻ 制造商的供货预测表；

⑼ 材质证明书；

⑽ 产品售后服务方案；

⑾ 其他在投标时认为必需的资料。

4.2 技术文件

供货合同签署后交货前14天，中标方应向招标方提交下列文件和资料：

⑴ 服务保证书；

⑵ 产品合格证；

⑶ 技术性能参数表、通讯接口规约；

⑷ 制造商采用材质试验检测单；

⑸ 其他有关资料如详细的安装尺寸、注意事项、运行故障原因分析和使用及维护手册等；

⑹ 省级以上质量技术监督部门或其授权的水表检定机构出具的测试、检验报告或证书。（有卫生要求的产品，需提供制造商所在国卫生部门的检验报告）；

⑺ 产品企业标准；

(8)其他有关资料。

4.3 检验、包装与验收

到货验收：中标方提供的各种不同性能的各种设备产品，在出厂前和运抵现场后，必须分别进行制造厂出厂检验和目的地到货验收。

4.3.1 出厂检验

所需的设备或产品，在包装出厂前，应按照相关国家标准经过质检合格。

4.3.2 包装与标志

4.3.2.1中标方提供的设备在制造厂检验合格后，应尽量整体包装，或分类包装。

4.3.2.2中标方应对包装箱内所有散装部件加上标签，注明设备名称，部件名称和该部件配图上的位号。包装箱上应有明显标志，易于识别。

4.3.2.3中标方交付的每包技术资料的包装，应防潮和避免损坏，每包资料内应附有资料清单6份，在技术资料寄出后，应将相关信息通知中标方。

4.3.2.4所有设备均应有不可去除的铭牌标志，并标明常规的性能参数。

4.3.3 到货验收

设备运抵招标方指定现场后，由招标方委托相关检测机构组织验收。验收检查中若发现任何问题，中标方应无条件维修或更换。在此期间，造成影响安装和推迟了施工期等问题，中标方承担相应责任，甚至赔偿经济损失。

4.4 设备的运输与储存的环境要求

中标方所提供的设备，其工作环境，必须满足在大气温度-7℃~+50℃，相对湿度不大于等于90%的条件下操作，同样要满足在上述条件下的运输、贮存。中标方应按上述条件向招标方提供较好的妥善贮存所购设备的管理办法。

4.5安装

在整个系统产品及设备安装过程中，必须符合相关标准或技术规范要求，中标方须委派专业工程师或有经验的专业技术人员及安装人员到现场，对设备进行安装和调试，并承担相应费用。招标方对安装工作监督检查，直至验收合格。

4.6拒收

设备到货，经检查发现损坏、不符合标书要求或不符合安装要求的，招标方有权提出更换或拒收直至索赔的要求，由此产生的费用及损失，由中标方承担。

4.7保证事项

4.7.1 提交的技术文件完整准确

中标方应保证所提交的中、英文技术文件清晰、完整、准确。当发现文件不符合标书要求时，应立即修正或补充完善。

4.7.2 应负责免费修理或更换

中标方所提供的设备在质保期内，在正常使用的情况下，若发现因设计、材质或加工等问题引起的任何缺陷、故障、非正常损坏等，中标方应负责免费更换。

4.7.3 真实性要求

投标文件中要有规范的投标产品样本，不能提供复印的产品样本。

投标文件中技术文本所提供的投标产品的材质、结构及性能要真实，投标人应对其真实性负责，不得照抄招标文件的技术要求作为投标技术文本。

附件5                               售后服务