江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

苏中工咨标字（2020）096号

★

关于燃气管道改造工程建库项目工程量清单

及招标控制价的编制报告

扬州中燃城市燃气发展有限公司：

我们接受贵单位委托，对燃气管道改造工程建库项目工程量清单及招标控制价进行编制。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的资料，我们的责任是依据贵单位提供的资料编制工程量清单及招标控制价。我们的工程量清单及招标控制价编制是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的。在编制过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的程序。现将情况报告如下：

一、工程概况

为解决扬州市老旧小区燃气管道泄漏安全隐患，扬州中燃城市燃气发展有限公司决定对约30个老旧小区燃气管道进行更新改造，由于每个小区改造方案需要单独设计，而相应的图纸尚未设计出来，决定采用模拟清单的方式来招标施工单位。

模拟清单的编制参照已完成设计的类似项目，包括：（1）春江花园、莱福花园、新世纪花园、梅香苑等小区燃气管道改造；（2）沙中调压站、上方寺路燃气改造工程。

燃气管道材料供应方式：模拟清单中涉及的主材及辅材，根据中燃集团的惯例和以后管理的考虑，以下材料为甲供材（详见发包人供应材料一览表）：（1）各类管道；（2）各类管件（PE管、镀锌管件、碳钢管件、球墨管件、钢塑转换件）；（3）各类阀门、法兰、盲板、密封垫及配套螺栓；（4）燃气标志块、示踪线、警示带；（5）氮气；（6）橡胶圈、支撑圈；（7）镀锌成品支架；（8）井圈、井盖；（9）吹扫、试压用管道及阀门。

二、编制依据

- 类似工程设计图纸；

- 《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013；

- 《市政工程工程量计算规范》 GB 50857-2013；

- 《江苏省市政工程计价定额》（2014版）；

- 《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

- 《江苏省市政设施养护维修定额》（2013版）；

- 《江苏省建设工程费用定额》（2014版）；

- 关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154号文）；

- 人工工资执行苏建函价（2020）115号文件，税改执行文件苏建函价（2019）178号文；

- 《扬州工程造价管理》（2020年第6期）；

- 其它相关的工程造价法规等。

三、编制说明

（一）共性问题

- 本工程采用一般计税方法进行计价，招标控制价中安全文明施工措施费计取基本费、增加费、扬尘污染防治增加费，其中增加费按市级文明标准计取；

- 本工程夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施费按现行费用定额中各专业的中间值计取；

- 建筑工人实名制费用按规定计入；

- 环境保护税不计入；

（二）燃气管道安装工程

- 燃气管道工程类别按三类工程考虑；

- 各类甲供材按招标人要求计算安装费，相应主材费不计；甲供材详见发包人供应材料一览表；

- 钢管焊接按照氩电联焊，无缝钢管除锈考虑砂轮机除锈（St）；

- 各类PE管热熔或电熔，考虑全自动熔接机施工；

- 为了考虑清单使用方便，管道吹扫、严密性试验、强度试验单列清单；

- 无损探伤不考虑，如发生另计；

- 通球试验不考虑，如发生另计；

- 与电信、自来水等交叉穿越不考虑，如发生签证处理。

（三）土石方及道路拆除恢复工程

- 工程类别按通用项目、道路、排水三类工程考虑；

- 土方按三类土，综合人工与机械施工比例，不另计挖掘机进退场费；

- 土方工程挖方清单量同计价量，放坡计入清单量；

- 建筑垃圾余方弃置投标人自行考虑运距，外运单价中必须含渣土弃置费；

- 本工程混凝土按商品混凝土考虑；

- 考虑到小区内道路狭小，增列商品砼二次倒运清单；

- 绿化移栽不考虑，如发生另计。

四、编制结论

本工程招标控制价为350.14万元。

附件：1、建设工程招标控制价编制汇总表；

2、工程招标控制价书。

项目负责人:

江苏苏中兴工程造价咨询有限公司

2020年8月12日

主题词：工程  招标控制价  编制  报告

抄  送：

共印： 3 份