扬州中燃城市燃气发展有限公司

液化气自动化控制系统项目

招标文件

扬州中燃城市燃气发展有限公司

2023年 10 月 31日

扬州中燃液化气自动化控制系统项目招标公告

扬州中燃城市燃气发展有限公司液化气自动化控制系统项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称：扬州中燃城市燃气发展有限公司液化气自动化控制系统项目

### 二、项目概况及要求

1、项目主要内容：液化气公司增设如下自动化控制系统：⑴、实时远程监控压力/液位/温度数据；超压，超温度、超液位，泄漏自动报警，连锁气动阀门紧急切断；⑵、储罐液位高高限、自动关闭压缩机（防超装）；储罐液位低限，自动关闭烃泵（防空抽）⑶、烃泵出口压力超限、压缩机出口压力超限，自动关闭烃泵、压缩机。⑷、生产区及卸车区安装防爆急停按钮，出现紧急情况，一键关闭烃泵、压缩机、紧急切断阀。

2、项目涉及主要设备材料要求：

| 序号 | 产品名称 | 产品要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式燃气物联网控制器 | 触摸屏一体壁挂柜+数据远传+声光报警 | 1 | 套 |
| 2 | 大屏系统 | 数据采集监控系统 | 1 | 套 |
| 3 |  | 大屏显示器（40寸或以上） | 1 | 套 |
| 4 | 储罐液位仪表 | L=3000mm\4-20mA信号输出 | 6 | 套 |
| 5 | 储罐液位仪表 | L=1600mm\4-20mA信号输出 | 1 | 套 |
| 6 | 储罐压力变送器 | 防爆型、二线制、4-20mA信号输出、 | 7 | 套 |
| 7 | 储罐温度仪表 | 双金属温度计 | 7 | 套 |
| 8 | 烃泵出口压力变送器 | 防爆型、二线制、4-20mA信号输出、 | 4 | 套 |
| 9 | 充装压力变送器 | 防爆型、二线制、4-20mA信号输出、 | 1 | 套 |
| 10 | 空气总管道压力变送器 | 防爆型、二线制、4-20mA信号输出、 | 1 | 套 |
| 11 | 安装辅材(线缆、套管等) |  | 1 | 批 |

为满足本项目要求，不限于以上设备材料。所有设备材料须提供相关技术参数、产品合格证、相关防爆证书及生产厂商资质证书，所涉及软件须为正版软件。

3、工期：与中标人签订合同之日起60日内完成除管道及储罐气动阀采购和安装之外所有自动化系统的安装、调试及验收通过，并移交给招标人。质保期要求：正式运行后至少24个月。

4、控制价：13万人民币（本价格为含税价）。本次控制价为整体价格，中标人报价时须附分项报价，明细尽可能详细，报价要包含控制系统、各型变送器、材料、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。投标人报价超出该金额，视为无效报价。

三、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（凡复印件均需加盖公章）（包括但不限于）：

1、投标人须是中华人民共和国境内合法注册的非联合体独立法人，在有效营业期限内。

2、投标人须具有《防爆电气设备安装、检修、维护资质证书》等相关资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、投标人须提供三次相似项目业绩资料。

4、投标人在以往的政府相关活动中不存在不良记录；

5、本次招标不接受联合体投标。

四、技术要求

1、技术要求须符合《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》、《燃气工程项目规范》等相关条款。

2、中标人除承诺在投标时约定的期限内完成本项目的安装、调试以外，还满足本项目中所列的各项售后服务要求。

五、评标办法

本项目采取合理最低价中标。即以各个响应单位在满足投标人对项目要求的条件下，对招标人所要求的项目给予的合理最低价中标。投标报价相同的，由发招标人确定中标单位。

| 内容 | 最高限价 | 供应商报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扬州中燃液化气自动化控制系统项目 | 13万元 （含税） | 万元（含税价） |  |
|  |  | 供应商所提供的 增值发票税率 | 6% |

### 六、付款方式

自双方签订服务合同之日起，在规定的期限内完成自动化系统的安装、调试并通过双方验收之日起30日内，由招标人向中标人支付合同款项的95%，剩余5%在质保期满后支付。支付合同款前，中标人应向招标人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

### 报名方式及报价时间

- 报名要求

由于本项目是资格条件前置审查，因此各报名单位须将本询价函中第三项“投标人资格条件”所列出各项条款的相关证明资料准备完毕后加盖公章，扫描合并为一个PDF格式文件发送给招标方的联系人（命名为“扬州中燃液化气自动化控制系统项目报名文件（**公司报名资料）”）。响应单位在报名后按本比价函的要求准备相关资料，并于询价函中约定的比价时间准时参加比价活动。审查不通过的单位，采购人将在比价活动实施前通知并告知审查不通过的原因。

2、报名方式

有意向参加本项目招标比价的投标人可在招标公告自发布在扬州中燃网站起5个工作日内向招标人报名。报名可通过电话联系的方式进行登记，并将填报完整且盖有投标人公章的《投标响应声明书》、资质证明、营业执照等资料扫描件务必于报名截止时间2023年11月10日17：00前发至指定联系人的电子邮箱或指定联系人处。

3、报价文件的递交

《投标响应声明书》与其它资料一同密封在报价文件中，在投标资料递交截止时间2023年11月30日14：30实物报价资料送交（或通过邮寄方式）到指定联系人处（以收到实体资料时间为准）。逾期不再接收。

招标文件的组成，正本一份，标书密封，密封条上盖公章。内容包括：询价响应声明书、开标报价一览表、规格技术参数表（有无偏离）、主要设备的原生产厂商授权证明、售后服务体系说明及售后服务承诺，企业工商营业执照、税务登记证及组织机构代码证的有效复印件、法人代表对招标响应投标人代表的投标授权书原件、法人代表身份证有效复印件、被授权代表的身份证有效复印件,本招标文件其它条款要求提供的相关文件以及各招标响应投标人认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

4、开标时间及地点

2023年12月1日上午9点 。比价如因特殊情况需要调整比价时间，招标人将提前与各报名单位联系。扬州文昌西路450号国泰大厦2号楼10楼会议室

5、联系方式

招标人： 扬州中燃城市燃气发展有限公司

联系人：金峻      联系电话：15905279090

电子邮箱：2195145296 @qq.com

扬州中燃城市燃气发展有限公司

## 附件一：

### 投标响应声明书

扬州中燃城市燃气发展公司：

贵单位的招标文件已获悉，我单位将参加 扬州中燃液化气自动化控制系统项目 的招标活动，按照招标文件要求按时到指定地点参加报价会议。

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：

日期：    年   月   日

## 附件二：

### 扬州中燃液化气自动化控制系统项目

### 投标比价报价文件

投标人名称：（公章、法定代表人章）

年    月    日

## 表2-1

### 投标人一般情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 单位性质 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| 技术负责人姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 职工人数 | 总人数： 人， |  |  |  |  |  |
| 经营范围及主要业务 |  |  |  |  |  |  |

## 表 2-2

### 营业执照、资质证书、业绩证明材料等复印件

（无固定格式，投标人自拟。）

## 表 2-3

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：       年    月     日

经营期限：

姓	名：           身份证号码：                       性别：     职务：       系                （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（盖章）

年  	月	   日

表 2-4

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 	          （ 姓 名）系               （投标人名称 ）的法定代表人，现授权委托           （单位名称） 的        （姓名）为我公司签署                      （项目名称）投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的              （项目名称、包号）投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              	性别：             	年龄：

身份证号码：                      	职务：

投标人（盖章） ：

法定代表人（签字或盖章）	：

授权委托日期：	  年	 月	日

## 表 2-5

### 投标比价报价函

致	：

一、投标人已详细阅读扬州中燃液化气自动化控制系统项目招标文件，愿意以下列价格承担该项目，并承诺在招标文件中所规定的内容。

| 内容 | 最高限价 | 供应商报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扬州中燃液化气自动化控制系统项目 | 13万元 （含税） | 万元（含税价） |  |
|  |  | 供应商所提供的 增值发票税率 | 6% |

二、投标人所递交的投标文件在规定的投标有效期限之内皆具法律效力。在规定的投标有效期限之内，如果中标，投标人愿意接受投标文件的约束。

三、投标人承诺接受招标比价文件的相关条款，并作为合同文件的附件。

投	标 	人（公章）

法定代表人（印章）

年   	月   	日

## 表2-6

### 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料

注：以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标截止当天前三年内的信用记录为准