## Sheet1
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 安全阀 | A42Y-16CDN50 | 6
2 | 安全阀 | A42Y-64DN25 | 6
3 | 安全阀 | AF46Y-16CDN40 | 6
4 | 安全阀 | A21H-16CDN20 | 6
5 | 安全阀 | A42Y-16CDN25 | 6
6 | 安全阀 | A42Y-64DN25 | 6
7 | 安全阀 | A42Y-160DN15 | 6
8 | 安全阀 | A42Y-320DN16 | 6
9 | 安全阀 | A21F-16PDN25 | 6
10 | 耐震压力表 | Y100 | 50
11 | 耐震压力表 | Y60 | 75
12 | 防爆温度变送器 | PCT200B | 9
13 | 防爆压力变送器 | PCM301-0-0.6 | 11
14 | 防爆压力变送器 | PCM301-0-1 | 17
15 | 防爆压力变送器 | PCM301-0-30 | 9
16 | 防爆压力变送器 | PCM301-0-35 | 5
17 | 防爆耐低温压力表 | Y60 | 12
18 | 压力表卡套 | WIKA60 | 30
19 | 加气机安全阀 | EA2286 | 20
20 | 储气安全阀 | MVX640 | 12
21 | 压力式温度计 | WTY | 4
22 | 管道离心泵 | ISG80-200B | 3
23 | LNG回气管 | 40D15*6000 | 18
24 | LNG回气管 | 40D15*5000 | 18
25 | LNG回气管 | 40D15*4000 | 18
26 | LNG加液管 | 40D32*4000 | 18
27 | 不锈钢温度表 | WSS401 | 5
28 | 防爆压力变送器 | DACA420(0-500PSI) | 3
29 | 压力表（通用） | Y100-1.6 | 20
30 | 防爆离心泵 | ISG80-200B | 3
31 | 截止阀 | J41T-16-80 | 5
32 | 高压焊接球阀 | Q61N-320-20 | 2
33 | 涡轮球阀 | Q347F-16C-100 | 4
34 | 手动球阀L=178MM | Q41F-16C-80 | 3
35 | 手动球阀L=245MM | Q341F-16C-80 | 1
36 | 涡轮球阀L=358MM | Q347F-16C-125 | 2
37 | 手动球阀L=178MM | Q341F-16C-80 | 2
38 | 闸阀L=195MM | Z45T-10-80 | 1
39 | 蜗轮球阀L=315MM | Q347F-16C-125 | 2
40 | 蝶阀 | D71X-10-80 | 2
41 | 截止阀（费县） | J41T-16-80 | 1
42 | 涡轮球阀 | Q347-16C-80 | 1
43 | 闸阀L=200MM | Z45T-10-80 | 2
44 | 手柄 | KUKE-SWAGELOK | 60
45 | 二位二通阀 | 3/8 | 13
46 | 枪阀填料 | KUKE-SWAGELOK | 750
47 | 电磁阀维修包 | 3045 | 30
48 | 打印头 | MT153 | 45
49 | SWAGELOK弯头 | 1.5 | 5
50 | SWAGELOK直头 | 1.5 | 7
51 | SWAGELOK弯头 | 1.25 | 6
52 | SWAGELOK直头 | 1.25 | 4
53 | SWAGELOK弯头 | 1 | 2
54 | SWAGELOK直头 | 1 | 2
55 | SWAGELOK弯头 | 3/4 | 2
56 | SWAGELOK直头 | 3/4 | 1
57 | SWAGELOK直头 | 3/4----1/2 | 3
58 | 调压器 | 0-250FNPT | 3
59 | 防爆油压表 | 0-100 | 3
60 | 气动球阀 | 3/4 | 4
61 | 气动球阀 | 3/8 | 2
62 | 单向阀 | 3/8 | 3
63 | 单向阀 | 3/4 | 3
64 | 单向阀 | 1/2 | 2
65 | 单向阀 | 1 | 5
66 | 氟胶圈 | 28*2.4 | 600
67 | 氟胶圈 | 13*1.8 | 1500
68 | 氟胶圈 | 8*1.9 | 400
69 | 氟胶圈 | 10*1.9 | 200
70 | 氟胶圈 | 14*2.5 | 2000
71 | 氟胶圈 | 22*1.9 | 2000
72 | 氟胶圈 | 85*4 | 60
73 | 氟胶圈 | 16*2 | 50
74 | 氟胶圈 | 24*2.5 | 75
75 | 氟胶圈 | 92*3.5 | 200
76 | 氟胶圈 | 78*3.5 | 200
77 | 氟胶圈 | 50*4 | 240
78 | 氟胶圈 | 45*5 | 230
79 | 氟胶圈 | 30*4 | 210
80 | 氟胶圈 | 30*3 | 195
81 | 氟胶圈 | 38*2.5 | 200
82 | 氟胶圈 | 105*5 | 205
83 | 氟胶圈 | 45*4 | 197
84 | 氟胶圈 | 40*5 | 201
85 | 氟胶圈 | 26*3.1 | 213
86 | 氟胶圈 | 28*1.9 | 211
87 | 氟胶圈 | 20*1.9 | 199
88 | 高压防爆空开 | 10A | 25
89 | 高压防爆空开 | 15A | 20
90 | 高压防爆空开 | 25A | 15
91 | 高压防爆空开 | 30A | 40
92 | 高压防爆空开 | 40A | 60
93 | 高压防爆空开 | 45A | 15
94 | 高压防爆空开 | 80A | 5
95 | 高压防爆空开 | 100A | 40
96 | 高压防爆空开 | 125A | 2
97 | 高压防爆空开 | 150A | 15
98 | 高压防爆空开 | 200A | 5
99 | 软启动 | 3RW4446-6BC35 | 2
100 | 软启动 | PSTB370-600-70 | 2
101 | 断路器 | 630A | 2
102 | 辅助触点 | 630A-ABB | 4
103 | 二位二通阀 | 3/4 | 6
104 | 钢瓶阀 | QF-5T | 20